## Slide 1: Trabajo Fin de Grado Separación de señales electromiográficas
Antón Cobián Iregui – 4ºX GITT
Director: Romano Giannetti

## Slide 2: Índice de la presentación
Introducción
  Contexto y estado del arte
  Motivación y objetivos
Plan de trabajo y recursos (Anexo vs Actualidad)
Trabajo desarrollado hasta la fecha
  Bases de datos
  Preprocesamiento
  Aplicación de algoritmos de separación
    Separación según independencia estadística
    Separación según independencia temporal
    Separación semi-ciega
Conclusiones

## Slide 3: 1
Introducción (Anexo B)

## Slide 4: Separación de fuentes - Telecomunicaciones
Sensores reciben mezcla de señales
Se desconoce tanto fuentes como medio
Se propone recuperar fuentres originales
[1]

## Slide 5: Contexto y Estado del Arte
Presente en la ingeniería biomédica
  Especialmente en EEG (señales con múltiples fuentes)
  Técnica de preprocesamiento
Para identificar MU en HD sEMG se emplea versiones guiadas de ICA. [2]
Actualmente no se ha explorado a fondo en protésis EMG
[3]
[2]

## Slide 6: Motivación : Reinervación muscular
Nervios se redirigen. Técnicas:
  TMR
  RPNI
  Otros (aquí como menciono vuestra técnica????)
Se modifica la morfología
Mezcla entre señal nerviosa y muscular
Limita el control de prótesis basadas en EMG
[4]

## Slide 7: Objetivos
Analizar y entender señales EMG reinervadas
Discutir algoritmos de separación.
Simular y probar en simulaciones y datos reales
Implementación en vivo -> Online/Causal
Notes: Explicar aquí cada objetivo y hacer hincapié en el tema de online

## Slide 8: 2
Plan de trabajo y recursos

## Slide 9: Planificación vs Estado Actual
Anexo B | Estado
Preprocesamiento | Implementado
ICA | Implementado y validado
SOBI | Implementado y validado
Semi-ciego/referencia | Optimizando
Adiciones (conv ICA y otros) | En desarrollo
Análisis en nuevos datos | Por especificar
Notes: Admitir que la estimación de tanto separación ciega como temporal es desproporcional frente al semi-ciego. Adicionalmente, me gustaría tambien plantear una versión convolutiva de ICA (en tiempo-frecuencia) a lo wavelet

## Slide 10: 3
Trabajo desarrollado

## Slide 11: Bases de datos
Base de amputados transradiales
  32 canales a 1 Khz
  Pacientes de TMR
  Existen grabacions pre y post
Base artificial (Python)
  Señales tipo EMG simuladas
  Basado en modulación AM
  Pruebas específicas
Base experimental (por verificar)
  Que debería decir aquí??
[5]
Notes: TMR no es el mismo proceso que plantea Romano, pero permite al menos entender comportamientos similares en el EMG a los que se vería Se esperan datos de los conejos.

## Slide 12: Preprocesamiento
Notes: Comentar especificaciones del filtro. Explicar el motivo de IIR en vez de FIR. Mencionar por que whitening es importante para los modelos de separración

## Slide 13: Modelaje
Mezclas de pueden representar como:
Mezcla lineal convolutiva
, [6]
Discusión de
  ? (Para el caso en concreto de la prótesis)

## Slide 14: ICA – Independencia estadística
Requisitos
  Fuentes relativamente independientes
  Máximo una fuente gaussiana
  Mezcla lineal*
Indeterminaciones:
  Orden de fuentes (Problema de la permutación)
  Escala
  Signo
Algoritmos
  Principalmente FastICA
  Infomax

## Slide 15: ICA – Independencia estadística
Mejor caso
  No ruido
Caso real
Notes: Comentar como s1<s2, a_21 << resto de coeffs, cuando hay ruido es difícil de diferenciarlo de s1

## Slide 16: SOBI – Independencia Temporal
Compara autocorrelación
  Require estructuras temporales diferentes
  Diferentes patrones, frecuencia, …
¡Problema! (Base TMR)
Notes: Ambas señales tienen un comportamiento relativamente similar en cuanto autocorrelaciones. La separación será decente pero es esperable que ICA sea mejor en casi todos los casos

## Slide 17: SOBI – Independencia Temporal
Caso optimo: Músculos diferentes (Pec vs brazo)
  Autocorrelación más diferenciada
  Duracion temporal y frecuencia distinta [6]
Prueba artificial (ruido+retardo)

## Slide 18: Separación semi-ciega
Idea:
[7]
Posibles restricciones:
  Correlacion a referencia (actualmente resultados similares)
  Correlacion y Kernel a referencia [2]
  Otro tipo de restricciones (espaciales, fisiológicas…)
Integrar información fisiológica podría mejorar la separación.
¡OJO! Donde ICA sea óptimo, las restricciones puede que aporten poco

## Slide 19: 4
Conclusiones

## Slide 20: Conclusiones
Se han reajustado planificación, mayor importancia a separación semi-ciega
Valoraciones
  BSS buena perspectiva para EMG
  Semi-ciega mejor enfoque personalizado
Aspectos técnicos
  Compromiso separación y escala (RMS)
  Naturaleza de EMG factor influyente
  Ruido y matriz de mezclas factores clave
  Incluir información fisiológica promete favorece aquellos casos donde la separación no es trivial
El proyecto cumple con las expectativas

## Slide 21: REFERENCIAS
[1] Clifford, MIT, 2008
[2] M. Chen et al., “2CFastICA: A novel method for high density surface EMG decomposition based on kernel constrained FastICA and correlation constrained FastICA,” IEEE Trans. Neural Syst. Rehabil. Eng., 2024
[3] T.-P. Jung et al., “Extended ICA removes artifacts from electroencephalographic recordings,” NIPS, 1998.
[4] K. D. Bergmeister et al., “Broadband prosthetic interfaces: Combining nerve transfers and implantable multichannel EMG technology to decode spinal motor neuron activity,” Front. Neurosci., vol. 11, 2017
[5] S. M. Simon et al., “Myoelectric prosthesis hand grasp control following targeted muscle reinnervation in individuals with transradial amputation,” PLoS One, 2023
[6] S. Muceli y R. Merletti, «Tutorial. Frequency analysis of the surface EMG signal: Best practices», Journal of Electromyography and Kinesiology, vol. 79, p. 102937, dic. 2024
[7] G. R. Naik and W. Wang, Eds., Blind Source Separation: Advances in Theory, Algorithms and Applications. Springer, 2014.